GoVision Move GoVision Move är en bärbar läskamera, utformad för att stödja läsning, skrivning och avståndsläsning för personer med nedsatt syn. Med en Full HD-skärm, avancerad kamerateknik, långvarigt batteri och unik pennspårningsfunktion för precis och effektiv läsning och skrivning levererar GoVision Move klarhet och självförtroende för din livsstil på språng. - Kraftfull Optisk förstoring upp till 18× och digital förstoring upp till 72×. - FullHD 15,6-tums antireflexskärm (1920 × 1080). - Avancerad 3-i-1 roterbar autofokus kamera - Växla enkelt mellan Läsning, Avstånd och Sminkspegel. - 17 olika kontrastfärger. - Bildlagring på SD kort. - GoVision Move använder ett unikt klistermärkessystem för att intelligent spåra penn- och fingerrörelser, vilket resulterar i en mer naturlig och precis läs- och skrivupplevelse. - Använd HDMI-ingång för att förstora skärmen på en PC, telefon eller surfplatta, medan HDMI-utgång ger anslutning till externa skärmar för en ännu större skärm på din förstorade kamera - Batteridrift-GoVision Move ger upp till 6,5 timmars kontinuerlig användning och snabb uppladdning. - Vikt 5.7 Kg. - Mått (B x D x H) Öppen: 380(B) x 546(D) x 565(H) mm Ihopfälld: 380(B) x 450(D) x 84H) mm. Artnr; Benämning; Pris:. 1-5100; GoVisionMove; 28 600:-.